Приложение N 2

Утверждена

Приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

ФОРМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрирована |  |  |
|  |  |  |
| (Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу) |  |  |
| "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |
| Регистрационный N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ****ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении | ***Ф 1.2*** |
|  | (Функциональное назначение; |
| ***склад*** |
| полное наименование объекта защиты) |
| Собственник объекта защиты | ***Общество с ограниченной ответственностью*** |
|  | (Указываются организационно-правовая форма |
| ***"Рога и копыта"*** |
| юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, |
|  |
| индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим |
|  |
| объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, |
|  |
| предусмотренном федеральным законом или договором) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | ***1234573278638*** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ***2764628968*** |
| Место нахождения объекта защиты | ***г. Саратов, ул. Ленина, д. 16*** |
|  | (Указывается адрес объекта защиты) |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица |
| (при наличии), которому принадлежит объект защиты | ***112389, г. Саратов,*** |
| ***ул. Ленина, д. 16*** |
| адрес электронной почты: | ***rogaikopyta@mail.net*** |
| тел.: | ***8 (800) 111-44-77*** |
| Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, |
| капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности |
| (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) |
| Дата ввода объекта в эксплуатацию - | ***15.09.2012*** |
|  | (дата ввода объекта защиты в |
|  |
| эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, |
|  |
| изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ |
|  |
| по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, |
|  |
| на основании которых проводились соответствующие работы) |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование раздела |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | ***II*** |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | ***C1*** |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | ***Ф 1.2*** |
| 1.4 | Высота здания | ***12*** |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | ***2055*** |
| 1.7 | Объем здания | ***16835*** |
| 1.8 | Количество этажей | ***4*** |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ***-*** |
| 1.10 | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ***1. Система автоматической пожарной сигнализации.******2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.******3. Система вытяжной противодымной вентиляции.******4. Система внутреннего противопожарного водопровода.******5. Система наружного противопожарного водопровода*** |
|  |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Не проводился |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| ***28 000 (двадцать восемь пять тысяч) руб.*** |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ***СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1*** | ***Выполняется*** |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | ***СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8*** | ***Выполняется*** |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | ***СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1*** | ***Выполняется*** |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ***СП 4.13130.2013: п. 5.2.6*** | ***Выполняется*** |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ***СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11*** | ***Выполняется*** |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ***СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6*** | ***Выполняется*** |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ***СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7***.***СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2.******СП 7.13130.2013: п. 8.5*** | ***Выполняется*** |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ***СП 484.1311500.2020:******п. п. 6.3, 6.6*** | ***Выполняется*** |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ***Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806.******Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479:******п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409*** | ***Выполняется*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Настоящая декларация разработана |
|  | ***Иванов Игорь Константинович*** |  | ***Иванов*** |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  | (подпись) |
|  | ***19 сентября 2023 г.*** |  |
| число месяц год |