\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование или Ф.И.О. работодателя, адрес,*

*ИНН, ОГРН (ОГРНИП))*

**Приказ N \_\_\_**

**о мерах по обеспечению пожарной безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, в целях повышения уровня пожарной безопасности на объектах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)* приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)* (далее - Инструкция).

2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах, территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование объекта)* - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)*;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование территории)* - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)*;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование объекта/территории)* - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)*.

3. Установить, что:

а) ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях, на объектах, территориях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)*, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений;

б) ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в служебных помещениях, выделенных для размещения иных организаций, предпринимателей, возлагается на руководителей соответствующих организаций, предпринимателей;

в) ответственность за помещения, объекты, территории общего пользования в соответствии с их принадлежностью возлагается на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)*;

г) ответственность за исправность автоматических систем противопожарной защиты возлагается на организацию, осуществляющую в установленном порядке работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту указанных систем, - \_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_.

4. Руководителям структурных подразделений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)*, руководителям организаций, предпринимателей, размещенных на объектах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование или Ф.И.О. работодателя)*:

а) в срок до \_\_\_ назначить в каждом занимаемом помещении, объекте, территории лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности;

б) организовать ознакомление подчиненных работников с Инструкцией под подпись и обеспечить соблюдение ими ее требований;

в) представить списки ответственных за обеспечение пожарной безопасности и списки работников, ознакомленных с Инструкцией, в отдел охраны труда и пожарной безопасности в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_. Списки ответственных за обеспечение пожарной безопасности уточнять при необходимости;

г) организовать обучение мерам пожарной безопасности вновь принимаемых работников в объеме Инструкции, допускать к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа.

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)* обеспечить наличие:

- планов эвакуации;

- журналов инструкций;

- уголков пожарной безопасности;

- огнетушителей;

- работающей автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения;

- системы вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения "01" и "112";

- противопожарного оборудования: внутреннего противопожарного водопровода, пожарных щитов, пожарных кранов, рукавов, насосов;

- вторых въездных ворот на территорию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование работодателя)*;

- свободных путей эвакуации;

- доводчиков на дверях;

- световых указателей "Выход";

- на фасаде здания светового указателя "Пожарный гидрант" по месту гидранта.

6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)* обеспечить:

- обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- обработку огнезащитным составом тканей занавесей в актовых залах до \_\_\_\_;

- контроль исправного состояния электропроводки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(периоды)*.

7. Главному бухгалтеру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О.)* обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Приказом, в пределах \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в год.

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)* обеспечить учет и контроль исполнения ответственными лицами настоящего Приказа.

9. Контроль исполнения Приказа возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, Ф.И.О.)* (*вариант:* оставляю за собой).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность руководителя, подпись/Ф.И.О.)*

С Приказом ознакомлены:

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, подпись/Ф.И.О.)*

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, подпись/Ф.И.О.)*

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность, подпись/Ф.И.О.)*